ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

Предмет закупівлі: Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві..

Загальна кількість товару, що закуповується – 39 шт.

| № | Найменування товару | Од.вим | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 900х2000 ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 850х2000, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 980х2000, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 950х2050, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 850х2000, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 650х1950, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 950х2000, ліва | шт | 2 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 950х2350, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 840х2000, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 850х2050, ліва | шт | 2 |
|  | Двері протипожежні EI-30, двопільні 1480х2330, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, двопільні 1450х2270, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, двопільні 1480х2280,права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, двопільні 1490х2350, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 920х1980, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 950х2000, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 1000х2200, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 1090х2210, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 830х2170, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 860х1930, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 850х2150, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 870х2200, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 840х2140, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 980х2050, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 940х2000, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 990х2030, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 780х2100, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 950х2030, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 950х2040, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 620х1980, ліва | шт | 2 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 920х2030, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, двопільні 1160х2030, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 970х1990, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 860х2060, ліва | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 960х2060, права | шт | 1 |
|  | Двері протипожежні EI-30, однопільні 970х2380, ліва | шт | 1 |

Якість протипожежних дверних блоків, що мають бути поставлені,  повинна відповідати вимогам технічних умов  замовника. При поставці дверні блоки повинні супроводжуватись паспортом та сертифікатом відповідності підтверджений МНС України. Термін поставки товару не більше 10 календарних днів від дня отримання рознарядки постачальником. Рознарядка надсилається Постачальнику засобами факсимільного зв’язку.

Очікуваний термін постачання товару : протягом 2014р. Поставка товару повинна здійснюватися на склад бази постачання ДП МТП «Южний», ціна доставки має бути включена в вартість товару. Строк дії договору до 31.12.2014р. Покупець здійснює оплату протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту поставки Товару шляхом здійснення прямого банківського переведення коштів на рахунок Постачальника.

Головний інженер                                                            Сарбаєв С.Є.

Начальник ВМТЗ                                                              Бочаров В.Д.

Інженер з технагляду

сектору ТН                                                                          Бичок В.Ф.

Вик. Інж.ВМТЗ Яценко В.В.

Тел. для інформації : (048) 750-78-58