ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

до предмету закупівлі: Частини електричної розподільчої та керувальної апаратури

Загальна кількість –  240шт.,(нові).

| №з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрощітка МГ410(25х20,0х40 М6) | шт | 50 |
| 2 | Електрощітка МГ410(20х12,5х32 М6) | шт | 50 |
| 3 | Електрощітка МГ410(25х12,5х32 М6) | шт | 50 |
| 4 | Електрощітка МГ410(16х12,5х32 М6) | шт | 50 |
| 5 | Катушка DILM 500-XSP/E (RA250) | шт | 10 |
| 6 | Катушка DILM 150-XSP (RAС240) | шт | 30 |

Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов , відповідних державних стандартів, а також підтверджуватись сертифікатами якості або відповідності. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати захист від зовнішнього впливу та при транспортуванні, а також мати маркування у відповідності до технічних умов. Умови постачання - 15 календарних днів з дня отримання рознарядки, DDP склад Покупця, доставка  транспортом та за рахунок Постачальника.

Порядок здійснення оплати – протягом 10 банківських днів з моменту  поставки конкретної партії товару. Гарантія якості та надійності товару протягом 12 місяців з моменту поставки. Рознарядка Покупця на поставку конкретної партії товару надається Постачальнику засобами факсимільного зв’язку.  Строк дії договору до 31.12.2013р.

Начальник ВМТЗ                                                                 В.Д.Бочаров

Начальник електрогосподарства	                                    І.В. Лук'яненко

Вик.: Нач.сектору ВМТЗ

Колтуновський Ю.М.Т.73-33