ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

___________ Сарбаєв С.Є.

«____»____________2014 р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю послуг з перевірки на відповідність фактичних

параметрів роботи пилогазоочисних установок ДП «МТП «Южний» проектним показникам у 2014 році

1. Перевірку ефективності роботи ГОУ необхідно здійснювати лабораторією, яка атестована на право проведення інструментально-лабораторних вимірювань.

2.  Результати перевірки ефективності роботи ГОУ оформлювати актом перевірки  відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду, зразок якого наведено у додатку 4 «Правил технічної експлуатації установок очистки газу».

оРо3. Загальна кількість ГОУ, їх найменування, розташування і кількість перевірок на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам, надані у додатку №1.

4. Умови оплати: після виконання послуг, згідно підписаних сторонами Актів здавання - приймання наданих послуг протягом 10 банківських днів.

5.  Строк дії договору до 31.12.2014 року.

6. Додаткову інформацію можна отримати у секторі технічного нагляду по тел. (048) 750-70-47.

Заст. головного інженера –

начальник відділу КБ та ТН			   С. А. Обухов

Начальник  сектору ТН                	             	   О. В. Очеретенко

Вик.: Очеретенко О.В.

Тел. 70-47

Додаток № 1

Найменування,  загальна кількість, розташування і кількість перевірок

на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним

показникам на територіі ДП «МТП «Южний»

| № | Найменування послуг | Од. Вим. | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевірка на відповідність фактичних параметрів роботи пилогазоочисних установок проектним показникам два рази на рік |
| 1. | Агрегат обезпилювальний типу ЗІЛ-900М, ПА-700, ПА-212М, ПА-218, АП-900, ІРП-1,5 (РБУ – 4шт., Автобаза-2 шт., РММ - 6 шт., ГММ ВРР-2 - 4 шт.,Ц. котельня - 1 шт., ТВГ - 2 шт.) | пристрій | 19 | Протягом року 1раз у півріччя |
| 2. | Камера для фарбування ОКП-4 (РБУ) | пристрій | 1 |  |
| 3. | Циклон (РММ-1 шт., ДОЦ-3 шт., такелажний цех ВРР-2 -1 шт.) | пристрій | 5 |  |
| 4. | РБУ склад цементу (батарея з 2-х циклонів, фільтр рукавний) | пристрій | 1 |  |
| 5. | Електрофільтр (без електр. частини) типу EF 5002, EF 3002, EF 2002( РММ) | пристрій | 6 |  |
| 6. | Камера для фарбування (фільтр ячейковий-2 ступені ) (автобаза) | ступень | 1 |  |
| 7. | Фільтровентиляційна установка Шмель-1500 (ТВГ) | агрегат | 5 |  |
| Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам вагоноперекидача та ВРС-2 чотири рази на рік |
| 1. | Пилогазоочисна установка (Вагоноперекидач – 2 ступені) | пристрій | 8 | Протягом року 1 раз у квартал |
| 2. | Пиловловлювач АПУ-265 (ВРС-2) | пристрій | 2 |  |