технічні вимоги

на закупівлю проектних робіт з розробки робочого проекту з експертизою «Реконструкція будівлі складу сантехнічного обладнання ВГЕ, будівлі блоку лісосушильних камер з підсобними приміщеннями РБУ, будівлі виробничого блоку зі службово-побутовими приміщеннями ВРР-2, будівлі ЦПУ ВРР-2, будівлі трансформаторних підстанцій №15, 16, 18, будівлі обігріву та рознарядки вагоноперекидача, будівлі металевого складу вагоноперекидача, будівлі майстерні засобів механізації ВРР-2, будівлі очистки стічних вод ТВГ ДП «МТП «ЮЖНИЙ» по заміні та влаштуванні сертифікованої автоматичної установки пожежної сигналізації»

- Виконати проектні роботи з розробки робочого проекту з експертизою «Реконструкція будівлі складу сантехнічного обладнання ВГЕ, будівлі блоку лісосушильних камер з підсобними приміщеннями РБУ, будівлі виробничого блоку зі службово-побутовими приміщеннями ВРР-2, будівлі ЦПУ ВРР-2, будівлі трансформаторних підстанцій №15, 16, 18, будівлі обігріву та рознарядки вагоноперекидача, будівлі металевого складу вагоноперекидача, будівлі майстерні засобів механізації ВРР-2, будівлі очистки стічних вод ТВГ ДП «МТП «ЮЖНИЙ» по заміні та влаштуванні сертифікованої автоматичної установки пожежної сигналізації».

- Проектні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог п 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.2-8.4, 9.2 ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту, ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, ІDT), завдання на проектування.

- Проектна організація повинна мати ліцензію на право виконання цих робіт.

- Робочим проектом «Реконструкція будівлі складу сантехнічного обладнання ВГЕ, будівлі блоку лісосушильних камер з підсобними приміщеннями РБУ, будівлі виробничого блоку зі службово-побутовими приміщеннями ВРР-2, будівлі ЦПУ ВРР-2, будівлі трансформаторних підстанцій №15, 16, 18, будівлі обігріву та рознарядки вагоноперекидача, будівлі металевого складу вагоноперекидача, будівлі майстерні засобів механізації ВРР-2, будівлі очистки стічних вод ТВГ ДП «МТП «ЮЖНИЙ» по заміні та влаштуванні сертифікованої автоматичної установки пожежної сигналізації» має бути передбачено встановлення обладнання із джерелом безперебійного живлення, використання матеріалів, використання лотків, коробів, гофрованих труб із застосуванням фурнітури протипожежного призначення ліцензованого в Україні.

- Провести експертизу робочого проекту «Реконструкція будівлі складу сантехнічного обладнання ВГЕ, будівлі блоку лісосушильних камер з підсобними приміщеннями РБУ, будівлі виробничого блоку зі службово-побутовими приміщеннями ВРР-2, будівлі ЦПУ ВРР-2, будівлі трансформаторних підстанцій №15, 16, 18, будівлі обігріву та рознарядки вагоноперекидача, будівлі металевого складу вагоноперекидача, будівлі майстерні засобів механізації ВРР-2, будівлі очистки стічних вод ТВГ ДП «МТП «ЮЖНИЙ» по заміні та влаштуванні сертифікованої автоматичної установки пожежної сигналізації», згідно з Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560, та отримати позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду.

- Вартість робіт розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

- Умови оплати: розрахунки проводяться за фактично виконані роботи на підставі підписаного Сторонами відповідного акту здавання-приймання виконаних робіт, протягом 20 банківських днів з дня надання підрядником рахунку факсимільними засобами зв’язку.

8. Початок виконання робіт – з дати підписання Сторонами договору.

9. Строк виконання робіт – не повинен перевищувати 60 робочих днів, з дати початку виконання робіт.

10. Склад робочого проекту визначається відповідно до додатку Е ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.

11. Строк дії договору – по 31.12.2015.

Головний інженер	С.Є. Сарбаєв

В.о. заступника головного інженера					    Н.В. Гудима

В.о. начальника технічного відділу	О.В. Очеретенко