ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

до предмету закупівлі: Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000В.

Загальна кількість – 138 шт.,(нові).

| №з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактор DILM400/22(RA250) | шт | 5 |
| 2 | Контактор DILM 115 -22 | шт | 23 |
| 3 | Контактор DILM 40 | шт | 20 |
| 4 | Контактор DILM 25-32 | шт | 20 |
| 5 | Контактор DILM 12-32 | шт | 20 |
| 6 | Реле DILА-22 | шт | 20 |
| 7 | Реле ETR4-69-A | шт | 20 |
| 8 | Реле EMT6-DB | шт | 10 |

Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов , відповідних державних стандартів, а також підтверджуватись сертифікатами якості або відповідності. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати захист від зовнішнього впливу та при транспортуванні, а також мати маркування у відповідності до технічних умов. Умови постачання - 15 календарних днів з дня отримання рознарядки, DDP склад Покупця, доставка  транспортом та за рахунок Постачальника.

Порядок здійснення оплати – протягом 10 банківських днів з моменту  поставки конкретної партії товару. Гарантія якості та надійності товару протягом 12 місяців з моменту поставки. Рознарядка Покупця на поставку конкретної партії товару надається Постачальнику засобами факсимільного зв’язку.  Строк дії договору до 31.12.2013р.

Начальник ВМТЗ                                                                 В.Д.Бочаров

Начальник електрогосподарства	                                    І.В. Лук'яненко

Вик.: Нач.сектору ВМТЗ

Колтуновський Ю.М.Т.73-33