ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

до предмету закупівлі: апаратура електрична для комутації чи захисту

електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000В.

Загальна кількість – 16 шт. (нові)  рік випуску 2013р-2014р.

| № | Найменування товару | Од.вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A9C20842 КОНТАКТОР 40A 2NO 220/240В ~ 50Гц | шт | 1 |
| 2 | A9C15914 ДОПОМІЖНІ КОНТАКТИ iACTs 1NC+1NO | шт | 3 |
| 3 | XB4BT42 КНОПКА АВАРІЙНОГО ЗУПИНУ | шт | 1 |
| 4 | LV431870 АВТ.ВИМ.3P3D MICROL 2.2 250A NSX250N | шт | 5 |
| 5 | A9F79325 АВТ. ВИМИКАЧ iC60N 3P 25A C | шт | 1 |
| 6 | A9L15686 ОБМЕЖ. ПЕРЕН. iPF40 40кА 340V 1P | шт | 1 |
| 7 | A9C21833 КОНТАКТОР 25A 3NO 220/240В ~ 50Гц РУЧ. | шт | 2 |
| 8 | A9F79116 АВТ. ВИМИКАЧ iC60N 1P 16A C | шт | 2 |

Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов , відповідних державних стандартів, а також підтверджуватись сертифікатами якості або відповідності. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати захист від зовнішнього впливу та при транспортуванні, а також мати маркування у відповідності до технічних умов. Умови постачання - 15 календарних днів з дня отримання рознарядки, DDP склад Покупця, доставка  транспортом та за рахунок Постачальника.

Порядок здійснення оплати – протягом 5 банківських днів з моменту  поставки конкретної партії товару. Гарантія якості та надійності товару протягом 12 місяців з моменту поставки. Рознарядка Покупця на поставку конкретної партії товару надається Постачальнику засобами факсимільного зв’язку.  Строк дії договору до 31.12.2014р.

Начальник ВМТЗ                                                                    В.Д. Бочаров

Вик.: провід.інж. ВМТЗ

Колтуновський Ю.М.т.73-33