ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Предмет закупівлі – 23.19.2 – Скло технічне та інше скло (лабораторний посуд)

| № з/п | Найменування товару | Вимоги до технічних та функціональних характеристик | Одиниця виміру | К-ть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюретка з боковим краном 1-2-2-25-0,1 |  | Шт. | 5 |  |
|  | Бюретка з боковим краном 1-2-2-50-0,1 |  | Шт. | 2 |  |
|  | Бюретка з краном |  | Шт. | 2 |  |
|  | Циліндр мірний з носиком і скляною основою 100мл | Низький 2-го класу (В) | Шт. | 5 |  |
|  | Піпетка мірна з однією позначкою Мора 2-2-50мл Labexpert | ГОСТ 29169-91 | Шт. | 5 |  |
|  | Піпетка мірна з однією позначкою Мора 2-2-100мл Labexpert | ГОСТ 29169-91 | Шт. | 5 |  |
|  | Гуртка з ручкою 500мл поліпропіленова Kartell | Висока | Шт. | 15 |  |
|  | Воронка лабораторна поліпропіленова D-150мм L-220мм Vitlab |  | Шт. | 5 |  |
|  | Воронка лабораторна поліпропіленова D-100мм L-155мм Vitlab |  | Шт. | 5 |  |
|  | Набір кювет до фотометру РТ 595/5 Palintest | (упак-5шт) | Н-р. | 3 |  |
|  | Колба мірна зі скляною пробкою КМ-2-1000-2 Labexpert | ГОСТ 1770-74 | Шт. | 2 |  |
|  | Фільтр 0,45мкм, 47мм, стерильний HAWG047S6, Millipore |  | Шт. | 50 |  |
|  | Трубка 20-22-2-3 L1500 HC |  | Шт. | 10 |  |
|  | Трубка 24-26-2-3 L1500 HC |  | Шт. | 10 |  |
|  | Спиртівка 250мл |  | Шт. | 2 |  |
|  | Стаканчик для зважування 50х30 Labexpert | Низький | Шт. | 10 |  |
|  | Мензурка 500мл | ГОСТ 1770-74 | Шт. | 3 |  |
|  | Мензурка 1000мл Labexpert | ГОСТ 1770-74 | Шт. | 3 |  |
|  | Бутель поліпропіленовий 250мл | З широкою шийкою, світлий | Шт. | 20 |  |
|  | Бутель поліпропіленовий 500мл Kartell | З широкою шийкою, світлий | Шт. | 40 |  |
|  | Бутель поліпропіленовий 1000мл | З широкою шийкою і градуюванням, світлий | Шт. | 5 |  |
|  | Стакан поліпропіленовий 100мл | Низький з градуюванням | Шт. | 20 |  |

| Загальна кількість закуповуваного товару | 22 найменування |
| --- | --- |
| Вимоги до товару | товар повинен бути новий, 2014-2015 років виготовлення, мати відповідне марковання, в упаковці. |
| Якість товару | повинна відповідати міждержавним стандартам та підтверджуватися сертифікатом відповідності, який надається постачальником при поставці товару. У випадку, якщо товар не підлягає обов’язковій сертифікації на території України, постачальник, під час поставки товару, надає покупцю про це письмове підтвердження органу з сертифікації. |
| Гарантія якості товару | протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту поставки товару |
| Упаковка товару | повинна забезпечувати захист від зовнішнього впливу, виключати можливість пошкодження товару та мати відповідне марковання, а також містити пакувальний лист з точним описом технічних характеристик та повного складу товару у точній відповідності з накладною та специфікацією. |
| Строк поставки товару | протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання рознарядки покупця на поставку конкретної партії товару. |
| Умови поставки товару | DDP (Інкотермс 2010) |
| Місце поставки товару | склад бази постачання ДП «МТП «ЮЖНИЙ» |
| Порядок надсилання рознарядки на поставку товару | засобами факсимільного зв’язку |
| Порядок оплати товару | - покупець здійснює попередню оплату у розмірі 50% вартості конкретної партії товару шляхом здійснення прямого банківського переведення коштів на рахунок постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня отримання рахунку постачальника, оформленого відповідно до рознарядки покупця на поставку конкретної партії товару; - покупець здійснює оплату решти 50% вартості конкретної партії товару шляхом здійснення прямого банківського переведення коштів на рахунок постачальника протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня поставки конкретної партії товару, згідно з виставленим постачальником рахунком, оформленим відповідно до рознарядки покупця на поставку конкретної партії товару. |
| Строк договору | по 31.12.2015 |

Комерційні пропозиції, що не відповідають цим технічним вимогам, відхиляються.

Начальник ВМТЗ                                                                                                         В.Д.Бочаров

Начальник ТВГ                                                                                                                            В.Л.Пинтій

ПОГОДЖЕНО

Головний інженер                                                                                                        С.Є.Сарбаєв

Інженер ВМТЗ Киршенюк Н.В. (048)750-75-70