ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

до предмету закупівлі:лампи розжарювання та газорозрядні

Загальна кількість – 6 976шт. (нові)

| № з/п | Наименование | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа FL18WT8/DL | шт | 1530 |
| 2 | Лампа FL36WT8/DL | шт | 1715 |
| 3 | Лампа енергозберігаюча YPZ 220/15-3U/RR. E27 | шт | 200 |
| 4 | Лампа енергозберігаюча SL-054 Full Spiral 24W 4100K E27 | шт | 480 |
| 5 | Лампа енергозберігаюча SL-060 Full Spiral 32W 4100K E27 | шт | 180 |
| 6 | Лампа енергозберігаюча YPZ 220/9-S/RD/D. E27 | шт | 20 |
| 7 | Лампа енергозберігаюча YPZ 220/9-S/RRD. E14 | шт | 25 |
| 8 | Лампа ЛОН A50 100W E27 | шт | 675 |
| 9 | Лампа ЛОН A5075W E27 | шт | 470 |
| 10 | Лампа ЛОН A5060W E27 | шт | 920 |
| 11 | Лампа ЛОН 40W E27 | шт | 100 |
| 12 | Лампа МО 36V/40 | шт | 250 |
| 13 | Лампа ЛОН БМТ 230-60-5 E14 | шт | 48 |
| 14 | Лампа ДЗК 60 R63 E27 | шт | 50 |
| 15 | Лампа суднова 220-25 В22 | шт | 24 |
| 16 | Лампа циліндрична 220-15 В15 | шт | 80 |
| 17 | Лампа прожекторна ПЖ 24-100 | шт | 16 |
| 18 | Лампа літакова СМ 28-20 | шт | 24 |
| 19 | Лампа літакова СМ 26-15 | шт | 50 |
| 20 | Лампа суднова С 24-25Н | шт | 15 |
| 21 | Лампа ртутна ДРЛ-250 Е-40 | шт | 20 |
| 22 | Лампа ртутна ДРЛ-400 Е-40 | шт | 84 |

Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов , відповідних державних стандартів, а також підтверджуватись сертифікатами якості або відповідності. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати захист від зовнішнього впливу та при транспортуванні, а також мати маркування у відповідності до технічних умов. Умови постачання - 15 календарних днів з дня отримання рознарядки, DDP склад бази постачання Покупця, доставка  транспортом та за рахунок Постачальника.

Порядок здійснення оплати – протягом 10 банківських днів з моменту  поставки конкретної партії товару. Гарантія якості та надійності товару протягом 12 місяців з моменту поставки.   Рознарядка Покупця на поставку конкретної партії товару надається Постачальнику засобами факсимільного зв’язку.  Строк дії договору до 31.12.2014р.

Начальник ВМТЗ                                                        В.Д. Бочаров

Начальник

механізації  ВП                                                    В.В.Височанський

Вик.: провід.інж. ВМТЗ

Колтуновський Ю.М.т.73-33