ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

___________ Сарбаєв С.Є.

«____»____________2014р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на надання послуг з монтажу (демонтажу) кондиціонерів

на об’єктах  ДП «МТП «Южний»

- Монтаж (демонтаж)  кондиціонерів необхідно виконувати спеціалізованою організацією з багаторічним досвідом і високою якістю виконання подібних послуг, яка має Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

2.  Внутрішні блоки кондиціонерів розмістити залежно до розташування робочих місць у приміщеннях. Траси усередині приміщення прокласти у пластикових коробах. Відстань між зовнішнім блоком кондиціонерів і стіною повинна бути не менш 100 мм. Зовнішні блоки встановлювати на спеціальних кронштейнах. Необхідно виконати:  демонтаж кондиціонерів – 35 шт., монтаж кондиціонерів – 50 шт. , монтаж кондиціонерів у їдальні №2 – 1 система.

3.  Умови оплати: замовник здійснює передплату у розмірі 50% від загальної вартості послуг та розрахунки за фактично надані послуги на підставі підписаних Сторонами відповідних актів здавання-приймання наданих послуг з урахуванням суми сплаченої передоплати. Строк оплати послуг протягом 10 банківських днів.

4. Строк виконання послуг протягом 2014р.

5. Строк дії договору до 31.12.2014 року.

6.  Додаткову інформацію можна отримати у секторі ТН відділу КБ та ТН по тел. (048) 750-70-47.

Заст. головного інженера –

начальник відділу КБ та ТН				   С. А. Обухов

Начальник  сектору ТН                	                                  О. В. Очеретенко

Вик.: Очеретенко О.В.

Тел. 70-47