ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

_________ Сарбаєв С.Є.

«____»____________2015

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на надання послуг з монтажу

систем вентиляції будівлі АПК ВРР-2 у 2015 році

У зв’язку з виконанням ремонту у гардеробних і душових приміщеннях побутової частини будівлі АПК ВРР-2, необхідно надати послуги з монтажу систем вентиляції. Послуги потрібно надавати спеціалізованою організацією з багаторічним досвідом і високою якістю виконання таких послуг, яка має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Прийняти обмін повітря у приміщеннях з метою забезпечення допустимого мікроклімату та чистоти повітря у робочій зоні або в зоні обслуговування при середній незабезпеченості 400 год/рік при цілодобовій роботі, кратність повітрообміну, згідно ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання». По закінченню монтажу систем вентиляції виконати пусконалагоджувальні роботи та паспортизацію усіх змонтованих вентиляційних систем.

Послуги надаються у будівлі, що експлуатується.

Оплата за надані послуги здійснюється прямим банківським переведенням коштів на рахунок виконавця наступним чином: замовник, протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту отримання виставленого виконавцю рахунку, на підставі підписаного сторонами договору, проводить попередню оплату виконавцю в сумі 50% від загальної вартості послуг за договором; замовник, протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня отримання виставлених виконавцю рахунків, на підставі підписаних сторонами відповідних актів здавання-приймання наданих послуг, проводить розрахунки з виконавцем за фактично надані послуги, з урахуванням суми сплаченої попередньої оплати.

Виконавець повинен надавати акти здавання-приймання наданих послуг до 25 числа поточного місяця в якому надавались послуги.

Строк надання послуг-6 місяців з дати отримання попередньої оплати.

Строк дії договору-по 31.12.2015.

Додаткову інформацію можна отримати у секторі ТН відділу КБ та ТН по тел. (048) 750-70-47.

Заст. головного інженера –

начальник ВКБ та ТН				                                      С.А.Обухов

Начальник сектору ТН                	                                       О.В.Очеретенко

Вик.: Очеретенко О.В.

Тел. 70-47