технічні вимоги

на  послуги з монтажу системи передавання тривожних сповіщень (СПТС) в диспетчерській СПБ

- Місце надання послуг: з виїздом до Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний».

- Порядок та строки надання послуг:

2.1 Послуги з монтажу системи передавання тривожних сповіщень (СПТС) в диспетчерській СПБ виконати згідно з проектом 11-03-2013-СПТС «Система передачі тривожних повідомлень СПТС «МОСТ-П» узгодженим з Головним управлінням ДСНС в Одеській області відповідно до правил пожежної безпеки в Україні та техніки безпеки на виробництві (Довідкова інформація відносно технічного проекту по тел. (048)-750-77-11).

  - Підрядна організація повинна мати ліцензію Державної інспекції техногенної безпеки України.

2.3 Термін виконання послуги – не більше 50 робочих днів, з дати отримання предоплати.

2.4 Про початок робіт необхідно сповістити Головне управлінням ДСНС в Одеській області, після закінчення робіт пред’явити  їх відповідній комісії.

- Умови надання послуг:

  - Монтаж системи виконуються з матеріалів підрядника.

  - При монтажі застосовувати матеріали та вироби сертифіковані в Україні з підтвердженням відповідними сертифікатами та паспортами.

- Умови оплати :

4.1  Замовник здійснює авансування у розмірі 50% від загальної вартості послуг протягом 15 банківських днів з дати отримання рахунку.

4.2 Розрахунки за фактично виконані послуги на підставі підписаних Сторонами відповідних актів здавання-приймання виконаних робіт протягом 15 банківських днів з дати отримання рахунку з урахуванням суми сплаченого авансу.

- Гарантійні зобов’язування.

5.1 Постачальник гарантує відповідність матеріалів, що постачаються, вимогам технічного завдання;

5.2	Постачальник гарантує високу якість та надійну експлуатацію системи передавання тривожних сповіщень (СПТС) в диспетчерській СПБ згідно з призначенням не менше 12 місяців з моменту підписання Сторонами відповідного Акту здавання-приймання виконаних робіт, за умови дотримання Покупцем правил технічної експлуатації з моменту передачі Покупцю;

5.3 У разі виявлення протягом гарантійного терміну у системі схованих недоліків (дефектів), Покупець протягом 10 календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Постачальника і запрошує його для складання Акту технічного стану несправної системи, в якому визначаються порядок і строки усунення виявленої несправності (дефекту). Якщо постачальник не з’явиться без поважних причин у визначений строк, Покупець має право скласти зазначений Акт без участі Постачальника або із залученням до складання Акта незалежних експертів, з повідомленням про це Постачальника. Акт, складений без участі Постачальника, надсилається йому для виконання протягом 10 календарних днів після складання цього Акту;

5.4 Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та порядку, визначені у Акті технічного стану несправної системи. Якщо Постачальник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде  порушувати строки її виконання, Покупець має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Постачальника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням усіх витрат та збитків за рахунок Постачальника;

5.5	Гарантійний термін на систему продовжується на час, протягом якого вона не могла експлуатуватися, внаслідок виявлених схованих недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Постачальник.

- Строк дії договору:  до 31.12.2013 р.

Пропозиції, що не відповідають вказаним вимогам, відхиляються.

Начальник господарства зв'язку 						С.С.Іокімас

Погоджено:

Заступник начальника порту

з інформаційних технологій						В.В.Жилін

Вик. Дубина В.І

(048)750-77-58